## Sheet1
#define | ADDR_HCHO_REAL_1 | 0x0000 | 1 | 甲醛实时数据显示mg/m3 | 1
#define | ADDR_PM10_REAL_1 | 0x0001 | 1 | PM10实时数据显示mg/m3 | 1
#define | ADDR_PM25_REAL_1 | 0x0002 | 1 | PM25实时数据显示ug/m3 | 1
#define | ADDR_CO_REAL_1 | 0x0003 | 1 | CO实时数据显示mg/m3 | 1
#define | ADDR_CO2_REAL_1 | 0x0004 | 1 | CO2实时数据显示% | 1
#define | ADDR_TEMP_REAL_1 | 0x0005 | 1 | 温度实时数据显示oC | 1
#define | ADDR_SHIDU_REAL_1 | 0x0006 | 1 | 湿度实时数据显示%RH | 1
#define | ADDR_WIND_REAL_1 | 0x0007 | 1 | 风速实时数据显示m/s | 1
#define | ADDR_NOISE_REAL_1 | 0x0008 | 1 | 噪声实时数据显示dB | 1
#define | ADDR_PRESS_REAL_1 | 0x0009 | 1 | 气压实时数据显示hPa | 1
#define | ADDR_TVOC_REAL_1 | 0x000a | 1 | TVOC实时数据显示mg/m3 | 1
#define | ADDR_O3_REAL_1 | 0x000b | 1 | O3实时数据显示mg/m3 | 1
#define | TOUCH_HCHO_REAL_1 | 0x000c | 1 | 甲醛曲线显示 | 1
#define | TOUCH_PM10_REAL_1 | 0x000d | 1 | PM10曲线显示 | 1
#define | TOUCH_PM25_REAL_1 | 0x000e | 1 | PM25曲线显示 | 1
#define | TOUCH_CO_REAL_1 | 0x000f | 1 | CO曲线显示 | 1
#define | TOUCH_CO2_REAL_1 | 0x0010 | 1 | CO2曲线显示 | 1
#define | TOUCH_TEMP_REAL_1 | 0x0011 | 1 | 温度曲线显示 | 1
#define | TOUCH_SHIDU_REAL_1 | 0x0012 | 1 | 湿度曲线显示 | 1
#define | TOUCH_WIND_REAL_1 | 0x0013 | 1 | 风速曲线显示 | 1
#define | TOUCH_NOISE_REAL_1 | 0x0014 | 1 | 噪声曲线显示 | 1
#define | TOUCH_PRESS_REAL_1 | 0x0015 | 1 | 压强曲线显示 | 1
#define | TOUCH_TVOC_REAL_1 | 0x0016 | 1 | TVOC曲线显示 | 1
#define | TOUCH_O3_REAL_1 | 0x0017 | 1 | O3曲线显示 | 1
#define | TOUCH_DEVICE_STATE_1 | 0x0018 | 1 | 设备状态 | 1
#define | TOUCH_PRODUCT_INFO_1 | 0x0019 | 1 | 产品相关 | 1
#define | TOUCH_SYSTEM_SETTING_1 | 0x001a | 1 | 系统设置 | 1
#define | TOUCH_CONVERSION_1 | 0x001b | 1 | 单位转换 | 1
#define | ADDR_HCHO_REAL_2 | 0x001c | 1 | 甲醛实时数据显示mg/m3 | 2
#define | ADDR_PM10_REAL_2 | 0x001d | 1 | PM10实时数据显示mg/m3 | 2
#define | ADDR_PM25_REAL_2 | 0x001e | 1 | PM25实时数据显示ug/m3 | 2
#define | ADDR_CO_REAL_2 | 0x001f | 1 | CO实时数据显示mg/m3 | 2
#define | ADDR_CO2_REAL_2 | 0x0020 | 1 | CO2实时数据显示% | 2
#define | ADDR_TEMP_REAL_2 | 0x0021 | 1 | 温度实时数据显示oC | 2
#define | ADDR_SHIDU_REAL_2 | 0x0022 | 1 | 湿度实时数据显示%RH | 2
#define | ADDR_WIND_REAL_2 | 0x0023 | 1 | 风速实时数据显示m/s | 2
#define | ADDR_NOISE_REAL_2 | 0x0024 | 1 | 噪声实时数据显示dB | 2
#define | ADDR_PRESS_REAL_2 | 0x0025 | 1 | 气压实时数据显示hPa | 2
#define | ADDR_TVOC_REAL_2 | 0x0026 | 1 | TVOC实时数据显示mg/m3 | 2
#define | ADDR_O3_REAL_2 | 0x0027 | 1 | O3实时数据显示mg/m3 | 2
#define | TOUCH_HCHO_REAL_2 | 0x0028 | 1 | 甲醛曲线显示 | 2
#define | TOUCH_PM10_REAL_2 | 0x0029 | 1 | PM10曲线显示 | 2
#define | TOUCH_PM25_REAL_2 | 0x002a | 1 | PM25曲线显示 | 2
#define | TOUCH_CO_REAL_2 | 0x002b | 1 | CO曲线显示 | 2
#define | TOUCH_CO2_REAL_2 | 0x002c | 1 | CO2曲线显示 | 2
#define | TOUCH_TEMP_REAL_2 | 0x002d | 1 | 温度曲线显示 | 2
#define | TOUCH_SHIDU_REAL_2 | 0x002e | 1 | 湿度曲线显示 | 2
#define | TOUCH_WIND_REAL_2 | 0x002f | 1 | 风速曲线显示 | 2
#define | TOUCH_NOISE_REAL_2 | 0x0030 | 1 | 噪声曲线显示 | 2
#define | TOUCH_PRESS_REAL_2 | 0x0031 | 1 | 压强曲线显示 | 2
#define | TOUCH_TVOC_REAL_2 | 0x0032 | 1 | TVOC曲线显示 | 2
#define | TOUCH_O3_REAL_2 | 0x0033 | 1 | O3曲线显示 | 2
#define | TOUCH_DEVICE_STATE_2 | 0x0034 | 1 | 设备状态 | 2
#define | TOUCH_PRODUCT_INFO_2 | 0x0035 | 1 | 产品相关 | 2
#define | TOUCH_SYSTEM_SETTING_2 | 0x0036 | 1 | 系统设置 | 2
#define | TOUCH_CONVERSION_2 | 0x0037 | 1 | 单位转换 | 2
#define | TOUCH_HCHO_HISTORY | 0x0038 | 1 | 甲醛历史数据列表 | 3
#define | TOUCH_HCHO_RETURN | 0x0039 | 1 | 甲醛曲线返回 | 3
#define | TOUCH_PM10_HISTORY | 0x003a | 1 | PM10历史数据列表 | 4
#define | TOUCH_PM10_RETURN | 0x003b | 1 | PM10曲线返回 | 4
#define | TOUCH_PM25_HISTORY | 0x003c | 1 | PM25历史数据列表 | 5
#define | TOUCH_PM25_RETURN | 0x003d | 1 | PM25曲线返回 | 5
#define | TOUCH_CO_HISTORY | 0x003e | 1 | CO历史数据列表 | 6
#define | TOUCH_CO_RETURN | 0x003f | 1 | CO曲线返回 | 6
#define | TOUCH_CO2_HISTORY | 0x0040 | 1 | CO2历史数据列表 | 7
#define | TOUCH_CO2_RETURN | 0x0041 | 1 | CO2曲线返回 | 7
#define | TOUCH_TEMP_HISTORY | 0x0042 | 1 | 温度历史数据列表 | 8
#define | TOUCH_TEMP_RETURN | 0x0043 | 1 | 温度曲线返回 | 8
#define | TOUCH_SHIDU_HISTORY | 0x0044 | 1 | 湿度历史数据列表 | 9
#define | TOUCH_SHIDU_RETURN | 0x0045 | 1 | 湿度曲线返回 | 9
#define | TOUCH_WIND_HISTORY | 0x0046 | 1 | 风速历史数据列表 | 10
#define | TOUCH_WIND_RETURN | 0x0047 | 1 | 风速曲线返回 | 10
#define | TOUCH_NOISE_HISTORY | 0x0048 | 1 | 噪声历史数据列表 | 11
#define | TOUCH_NOISE_RETURN | 0x0049 | 1 | 噪声曲线返回 | 11
#define | TOUCH_PRESS_HISTORY | 0x004a | 1 | 气压历史数据列表 | 12
#define | TOUCH_PRESS_RETURN | 0x004b | 1 | 气压曲线返回 | 12
#define | TOUCH_TVOC_HISTORY | 0x004c | 1 | TVOC历史数据列表 | 13
#define | TOUCH_TVOC_RETURN | 0x004d | 1 | TVOC曲线返回 | 13
#define | TOUCH_O3_HISTORY | 0x004e | 1 | O3历史数据列表 | 15
#define | TOUCH_O3_RETURN | 0x004f | 1 | O3曲线返回 | 15
#define | ADDR_PM25_TIME_0 | 0x00d3 | 16 | 历史数据时间0 | 16
#define | ADDR_PM25_DATA_0 | 0x00e3 | 6 | 历史数据数据0 | 16
#define | ADDR_PM25_TIME_1 | 0x00e9 | 16 | 历史数据时间1 | 16
#define | ADDR_PM25_DATA_1 | 0x00f9 | 6 | 历史数据数据1 | 16
#define | ADDR_PM25_TIME_2 | 0x00ff | 16 | 历史数据时间2 | 16
#define | ADDR_PM25_DATA_2 | 0x010f | 6 | 历史数据数据2 | 16
#define | ADDR_PM25_TIME_3 | 0x0115 | 16 | 历史数据时间3 | 16
#define | ADDR_PM25_DATA_3 | 0x0125 | 6 | 历史数据数据3 | 16
#define | ADDR_PM25_TIME_4 | 0x012b | 16 | 历史数据时间4 | 16
#define | ADDR_PM25_DATA_4 | 0x013b | 6 | 历史数据数据4 | 16
#define | ADDR_PM25_TIME_5 | 0x0141 | 16 | 历史数据时间5 | 16
#define | ADDR_PM25_DATA_5 | 0x0151 | 6 | 历史数据数据5 | 16
#define | ADDR_PM25_TIME_6 | 0x0157 | 16 | 历史数据时间6 | 16
#define | ADDR_PM25_DATA_6 | 0x0167 | 6 | 历史数据数据6 | 16
#define | TOUCH_PM25_LAST_PAGE | 0x0050 | 1 | 历史数据上一页 | 16
#define | TOUCH_PM25_NEXT_PAGE | 0x0051 | 1 | 历史数据下一页 | 16
#define | TOUCH_PM25_UPDATE | 0x0052 | 1 | 历史数据刷新 | 16
#define | TOUCH_PM25_HISTORY_RETURN | 0x0053 | 1 | 历史数据返回 | 16
#define | ADDR_PM25_PAGE_N | 0x016d | 4 | 历史数据第几页 | 16
#define | ADDR_PM25_PAGE_ALL | 0x0171 | 4 | 历史数据共多少页 | 16
#define | ADDR_CO_TIME_0 | 0x0175 | 16 | 历史数据时间0 | 17
#define | ADDR_CO_DATA_0 | 0x0185 | 6 | 历史数据数据0 | 17
#define | ADDR_CO_TIME_1 | 0x018b | 16 | 历史数据时间1 | 17
#define | ADDR_CO_DATA_1 | 0x019b | 6 | 历史数据数据1 | 17
#define | ADDR_CO_TIME_2 | 0x01a1 | 16 | 历史数据时间2 | 17
#define | ADDR_CO_DATA_2 | 0x01b1 | 6 | 历史数据数据2 | 17
#define | ADDR_CO_TIME_3 | 0x01b7 | 16 | 历史数据时间3 | 17
#define | ADDR_CO_DATA_3 | 0x01c7 | 6 | 历史数据数据3 | 17
#define | ADDR_CO_TIME_4 | 0x01cd | 16 | 历史数据时间4 | 17
#define | ADDR_CO_DATA_4 | 0x01dd | 6 | 历史数据数据4 | 17
#define | ADDR_CO_TIME_5 | 0x01e3 | 16 | 历史数据时间5 | 17
#define | ADDR_CO_DATA_5 | 0x01f3 | 6 | 历史数据数据5 | 17
#define | ADDR_CO_TIME_6 | 0x01f9 | 16 | 历史数据时间6 | 17
#define | ADDR_CO_DATA_6 | 0x0209 | 6 | 历史数据数据6 | 17
#define | TOUCH_CO_LAST_PAGE | 0x0054 | 1 | 历史数据上一页 | 17
#define | TOUCH_CO_NEXT_PAGE | 0x0055 | 1 | 历史数据下一页 | 17
#define | TOUCH_CO_UPDATE | 0x0056 | 1 | 历史数据刷新 | 17
#define | TOUCH_CO_HISTORY_RETURN | 0x0057 | 1 | 历史数据返回 | 17
#define | ADDR_CO_PAGE_N | 0x020f | 4 | 历史数据第几页 | 17
#define | ADDR_CO_PAGE_ALL | 0x0213 | 4 | 历史数据共多少页 | 17
#define | ADDR_CO2_TIME_0 | 0x0217 | 16 | 历史数据时间0 | 18
#define | ADDR_CO2_DATA_0 | 0x0227 | 6 | 历史数据数据0 | 18
#define | ADDR_CO2_TIME_1 | 0x022d | 16 | 历史数据时间1 | 18
#define | ADDR_CO2_DATA_1 | 0x023d | 6 | 历史数据数据1 | 18
#define | ADDR_CO2_TIME_2 | 0x0243 | 16 | 历史数据时间2 | 18
#define | ADDR_CO2_DATA_2 | 0x0253 | 6 | 历史数据数据2 | 18
#define | ADDR_CO2_TIME_3 | 0x0259 | 16 | 历史数据时间3 | 18
#define | ADDR_CO2_DATA_3 | 0x0269 | 6 | 历史数据数据3 | 18
#define | ADDR_CO2_TIME_4 | 0x026f | 16 | 历史数据时间4 | 18
#define | ADDR_CO2_DATA_4 | 0x027f | 6 | 历史数据数据4 | 18
#define | ADDR_CO2_TIME_5 | 0x0285 | 16 | 历史数据时间5 | 18
#define | ADDR_CO2_DATA_5 | 0x0295 | 6 | 历史数据数据5 | 18
#define | ADDR_CO2_TIME_6 | 0x029b | 16 | 历史数据时间6 | 18
#define | ADDR_CO2_DATA_6 | 0x02ab | 6 | 历史数据数据6 | 18
#define | TOUCH_CO2_LAST_PAGE | 0x0058 | 1 | 历史数据上一页 | 18
#define | TOUCH_CO2_NEXT_PAGE | 0x0059 | 1 | 历史数据下一页 | 18
#define | TOUCH_CO2_UPDATE | 0x005a | 1 | 历史数据刷新 | 18
#define | TOUCH_CO2_HISTORY_RETURN | 0x005b | 1 | 历史数据返回 | 18
#define | ADDR_CO2_PAGE_N | 0x02b1 | 4 | 历史数据第几页 | 18
#define | ADDR_CO2_PAGE_ALL | 0x02b5 | 4 | 历史数据共多少页 | 18
#define | ADDR_TEMP_TIME_0 | 0x02b9 | 16 | 历史数据时间0 | 19
#define | ADDR_TEMP_DATA_0 | 0x02c9 | 6 | 历史数据数据0 | 19
#define | ADDR_TEMP_TIME_1 | 0x02cf | 16 | 历史数据时间1 | 19
#define | ADDR_TEMP_DATA_1 | 0x02df | 6 | 历史数据数据1 | 19
#define | ADDR_TEMP_TIME_2 | 0x02e5 | 16 | 历史数据时间2 | 19
#define | ADDR_TEMP_DATA_2 | 0x02f5 | 6 | 历史数据数据2 | 19
#define | ADDR_TEMP_TIME_3 | 0x02fb | 16 | 历史数据时间3 | 19
#define | ADDR_TEMP_DATA_3 | 0x030b | 6 | 历史数据数据3 | 19
#define | ADDR_TEMP_TIME_4 | 0x0311 | 16 | 历史数据时间4 | 19
#define | ADDR_TEMP_DATA_4 | 0x0321 | 6 | 历史数据数据4 | 19
#define | ADDR_TEMP_TIME_5 | 0x0327 | 16 | 历史数据时间5 | 19
#define | ADDR_TEMP_DATA_5 | 0x0337 | 6 | 历史数据数据5 | 19
#define | ADDR_TEMP_TIME_6 | 0x033d | 16 | 历史数据时间6 | 19
#define | ADDR_TEMP_DATA_6 | 0x034d | 6 | 历史数据数据6 | 19
#define | TOUCH_TEMP_LAST_PAGE | 0x005c | 1 | 历史数据上一页 | 19
#define | TOUCH_TEMP_NEXT_PAGE | 0x005d | 1 | 历史数据下一页 | 19
#define | TOUCH_TEMP_UPDATE | 0x005e | 1 | 历史数据刷新 | 19
#define | TOUCH_TEMP_HISTORY_RETURN | 0x005f | 1 | 历史数据返回 | 19
#define | ADDR_TEMP_PAGE_N | 0x0353 | 4 | 历史数据第几页 | 19
#define | ADDR_TEMP_PAGE_ALL | 0x0357 | 4 | 历史数据共多少页 | 19
#define | ADDR_SHIDU_TIME_0 | 0x035b | 16 | 历史数据时间0 | 20
#define | ADDR_SHIDU_DATA_0 | 0x036b | 6 | 历史数据数据0 | 20
#define | ADDR_SHIDU_TIME_1 | 0x0371 | 16 | 历史数据时间1 | 20
#define | ADDR_SHIDU_DATA_1 | 0x0381 | 6 | 历史数据数据1 | 20
#define | ADDR_SHIDU_TIME_2 | 0x0387 | 16 | 历史数据时间2 | 20
#define | ADDR_SHIDU_DATA_2 | 0x0397 | 6 | 历史数据数据2 | 20
#define | ADDR_SHIDU_TIME_3 | 0x039d | 16 | 历史数据时间3 | 20
#define | ADDR_SHIDU_DATA_3 | 0x03ad | 6 | 历史数据数据3 | 20
#define | ADDR_SHIDU_TIME_4 | 0x03b3 | 16 | 历史数据时间4 | 20
#define | ADDR_SHIDU_DATA_4 | 0x03c3 | 6 | 历史数据数据4 | 20
#define | ADDR_SHIDU_TIME_5 | 0x03c9 | 16 | 历史数据时间5 | 20
#define | ADDR_SHIDU_DATA_5 | 0x03d9 | 6 | 历史数据数据5 | 20
#define | ADDR_SHIDU_TIME_6 | 0x03df | 16 | 历史数据时间6 | 20
#define | ADDR_SHIDU_DATA_6 | 0x03ef | 6 | 历史数据数据6 | 20
#define | TOUCH_SHIDU_LAST_PAGE | 0x0060 | 1 | 历史数据上一页 | 20
#define | TOUCH_SHIDU_NEXT_PAGE | 0x0061 | 1 | 历史数据下一页 | 20
#define | TOUCH_SHIDU_UPDATE | 0x0062 | 1 | 历史数据刷新 | 20
#define | TOUCH_SHIDU_HISTORY_RETURN | 0x0063 | 1 | 历史数据返回 | 20
#define | ADDR_SHIDU_PAGE_N | 0x03f5 | 4 | 历史数据第几页 | 20
#define | ADDR_SHIDU_PAGE_ALL | 0x03f9 | 4 | 历史数据共多少页 | 20
#define | ADDR_WIND_TIME_0 | 0x03fd | 16 | 历史数据时间0 | 21
#define | ADDR_WIND_DATA_0 | 0x040d | 6 | 历史数据数据0 | 21
#define | ADDR_WIND_TIME_1 | 0x0413 | 16 | 历史数据时间1 | 21
#define | ADDR_WIND_DATA_1 | 0x0423 | 6 | 历史数据数据1 | 21
#define | ADDR_WIND_TIME_2 | 0x0429 | 16 | 历史数据时间2 | 21
#define | ADDR_WIND_DATA_2 | 0x0439 | 6 | 历史数据数据2 | 21
#define | ADDR_WIND_TIME_3 | 0x043f | 16 | 历史数据时间3 | 21
#define | ADDR_WIND_DATA_3 | 0x044f | 6 | 历史数据数据3 | 21
#define | ADDR_WIND_TIME_4 | 0x0455 | 16 | 历史数据时间4 | 21
#define | ADDR_WIND_DATA_4 | 0x0465 | 6 | 历史数据数据4 | 21
#define | ADDR_WIND_TIME_5 | 0x046b | 16 | 历史数据时间5 | 21
#define | ADDR_WIND_DATA_5 | 0x047b | 6 | 历史数据数据5 | 21
#define | ADDR_WIND_TIME_6 | 0x0481 | 16 | 历史数据时间6 | 21
#define | ADDR_WIND_DATA_6 | 0x0491 | 6 | 历史数据数据6 | 21
#define | TOUCH_WIND_LAST_PAGE | 0x0064 | 1 | 历史数据上一页 | 21
#define | TOUCH_WIND_NEXT_PAGE | 0x0065 | 1 | 历史数据下一页 | 21
#define | TOUCH_WIND_UPDATE | 0x0066 | 1 | 历史数据刷新 | 21
#define | TOUCH_WIND_HISTORY_RETURN | 0x0067 | 1 | 历史数据返回 | 21
#define | ADDR_WIND_PAGE_N | 0x0497 | 4 | 历史数据第几页 | 21
#define | ADDR_WIND_PAGE_ALL | 0x049b | 4 | 历史数据共多少页 | 21
#define | ADDR_NOISE_TIME_0 | 0x049f | 16 | 历史数据时间0 | 22
#define | ADDR_NOISE_DATA_0 | 0x04af | 6 | 历史数据数据0 | 22
#define | ADDR_NOISE_TIME_1 | 0x04b5 | 16 | 历史数据时间1 | 22
#define | ADDR_NOISE_DATA_1 | 0x04c5 | 6 | 历史数据数据1 | 22
#define | ADDR_NOISE_TIME_2 | 0x04cb | 16 | 历史数据时间2 | 22
#define | ADDR_NOISE_DATA_2 | 0x04db | 6 | 历史数据数据2 | 22
#define | ADDR_NOISE_TIME_3 | 0x04e1 | 16 | 历史数据时间3 | 22
#define | ADDR_NOISE_DATA_3 | 0x04f1 | 6 | 历史数据数据3 | 22
#define | ADDR_NOISE_TIME_4 | 0x04f7 | 16 | 历史数据时间4 | 22
#define | ADDR_NOISE_DATA_4 | 0x0507 | 6 | 历史数据数据4 | 22
#define | ADDR_NOISE_TIME_5 | 0x050d | 16 | 历史数据时间5 | 22
#define | ADDR_NOISE_DATA_5 | 0x051d | 6 | 历史数据数据5 | 22
#define | ADDR_NOISE_TIME_6 | 0x0523 | 16 | 历史数据时间6 | 22
#define | ADDR_NOISE_DATA_6 | 0x0533 | 6 | 历史数据数据6 | 22
#define | TOUCH_NOISE_LAST_PAGE | 0x0068 | 1 | 历史数据上一页 | 22
#define | TOUCH_NOISE_NEXT_PAGE | 0x0069 | 1 | 历史数据下一页 | 22
#define | TOUCH_NOISE_UPDATE | 0x006a | 1 | 历史数据刷新 | 22
#define | TOUCH_NOISE_HISTORY_RETURN | 0x006b | 1 | 历史数据返回 | 22
#define | ADDR_NOISE_PAGE_N | 0x0539 | 4 | 历史数据第几页 | 22
#define | ADDR_NOISE_PAGE_ALL | 0x053d | 4 | 历史数据共多少页 | 22
#define | ADDR_PRESS_TIME_0 | 0x0541 | 16 | 历史数据时间0 | 23
#define | ADDR_PRESS_DATA_0 | 0x0551 | 6 | 历史数据数据0 | 23
#define | ADDR_PRESS_TIME_1 | 0x0557 | 16 | 历史数据时间1 | 23
#define | ADDR_PRESS_DATA_1 | 0x0567 | 6 | 历史数据数据1 | 23
#define | ADDR_PRESS_TIME_2 | 0x056d | 16 | 历史数据时间2 | 23
#define | ADDR_PRESS_DATA_2 | 0x057d | 6 | 历史数据数据2 | 23
#define | ADDR_PRESS_TIME_3 | 0x0583 | 16 | 历史数据时间3 | 23
#define | ADDR_PRESS_DATA_3 | 0x0593 | 6 | 历史数据数据3 | 23
#define | ADDR_PRESS_TIME_4 | 0x0599 | 16 | 历史数据时间4 | 23
#define | ADDR_PRESS_DATA_4 | 0x05a9 | 6 | 历史数据数据4 | 23
#define | ADDR_PRESS_TIME_5 | 0x05af | 16 | 历史数据时间5 | 23
#define | ADDR_PRESS_DATA_5 | 0x05bf | 6 | 历史数据数据5 | 23
#define | ADDR_PRESS_TIME_6 | 0x05c5 | 16 | 历史数据时间6 | 23
#define | ADDR_PRESS_DATA_6 | 0x05d5 | 6 | 历史数据数据6 | 23
#define | TOUCH_PRESS_LAST_PAGE | 0x006c | 1 | 历史数据上一页 | 23
#define | TOUCH_PRESS_NEXT_PAGE | 0x006d | 1 | 历史数据下一页 | 23
#define | TOUCH_PRESS_UPDATE | 0x006e | 1 | 历史数据刷新 | 23
#define | TOUCH_PRESS_HISTORY_RETURN | 0x006f | 1 | 历史数据返回 | 23
#define | ADDR_PRESS_PAGE_N | 0x05db | 4 | 历史数据第几页 | 23
#define | ADDR_PRESS_PAGE_ALL | 0x05df | 4 | 历史数据共多少页 | 23
#define | ADDR_TVOC_TIME_0 | 0x05e3 | 16 | 历史数据时间0 | 24
#define | ADDR_TVOC_DATA_0 | 0x05f3 | 6 | 历史数据数据0 | 24
#define | ADDR_TVOC_TIME_1 | 0x05f9 | 16 | 历史数据时间1 | 24
#define | ADDR_TVOC_DATA_1 | 0x0609 | 6 | 历史数据数据1 | 24
#define | ADDR_TVOC_TIME_2 | 0x060f | 16 | 历史数据时间2 | 24
#define | ADDR_TVOC_DATA_2 | 0x061f | 6 | 历史数据数据2 | 24
#define | ADDR_TVOC_TIME_3 | 0x0625 | 16 | 历史数据时间3 | 24
#define | ADDR_TVOC_DATA_3 | 0x0635 | 6 | 历史数据数据3 | 24
#define | ADDR_TVOC_TIME_4 | 0x063b | 16 | 历史数据时间4 | 24
#define | ADDR_TVOC_DATA_4 | 0x064b | 6 | 历史数据数据4 | 24
#define | ADDR_TVOC_TIME_5 | 0x0651 | 16 | 历史数据时间5 | 24
#define | ADDR_TVOC_DATA_5 | 0x0661 | 6 | 历史数据数据5 | 24
#define | ADDR_TVOC_TIME_6 | 0x0667 | 16 | 历史数据时间6 | 24
#define | ADDR_TVOC_DATA_6 | 0x0677 | 6 | 历史数据数据6 | 24
#define | TOUCH_TVOC_LAST_PAGE | 0x0070 | 1 | 历史数据上一页 | 24
#define | TOUCH_TVOC_NEXT_PAGE | 0x0071 | 1 | 历史数据下一页 | 24
#define | TOUCH_TVOC_UPDATE | 0x0072 | 1 | 历史数据刷新 | 24
#define | TOUCH_TVOC_HISTORY_RETURN | 0x0073 | 1 | 历史数据返回 | 24
#define | ADDR_TVOC_PAGE_N | 0x067d | 4 | 历史数据第几页 | 24
#define | ADDR_TVOC_PAGE_ALL | 0x0681 | 4 | 历史数据共多少页 | 24
#define | ADDR_O3_TIME_0 | 0x0685 | 16 | 历史数据时间0 | 25
#define | ADDR_O3_DATA_0 | 0x0695 | 6 | 历史数据数据0 | 25
#define | ADDR_O3_TIME_1 | 0x069b | 16 | 历史数据时间1 | 25
#define | ADDR_O3_DATA_1 | 0x06ab | 6 | 历史数据数据1 | 25
#define | ADDR_O3_TIME_2 | 0x06b1 | 16 | 历史数据时间2 | 25
#define | ADDR_O3_DATA_2 | 0x06c1 | 6 | 历史数据数据2 | 25
#define | ADDR_O3_TIME_3 | 0x06c7 | 16 | 历史数据时间3 | 25
#define | ADDR_O3_DATA_3 | 0x06d7 | 6 | 历史数据数据3 | 25
#define | ADDR_O3_TIME_4 | 0x06dd | 16 | 历史数据时间4 | 25
#define | ADDR_O3_DATA_4 | 0x06ed | 6 | 历史数据数据4 | 25
#define | ADDR_O3_TIME_5 | 0x06f3 | 16 | 历史数据时间5 | 25
#define | ADDR_O3_DATA_5 | 0x0703 | 6 | 历史数据数据5 | 25
#define | ADDR_O3_TIME_6 | 0x0709 | 16 | 历史数据时间6 | 25
#define | ADDR_O3_DATA_6 | 0x0719 | 6 | 历史数据数据6 | 25
#define | TOUCH_O3_LAST_PAGE | 0x0074 | 1 | 历史数据上一页 | 25
#define | TOUCH_O3_NEXT_PAGE | 0x0075 | 1 | 历史数据下一页 | 25
#define | TOUCH_O3_UPDATE | 0x0076 | 1 | 历史数据刷新 | 25
#define | TOUCH_O3_HISTORY_RETURN | 0x0077 | 1 | 历史数据返回 | 25
#define | ADDR_O3_PAGE_N | 0x071f | 4 | 历史数据第几页 | 25
#define | ADDR_O3_PAGE_ALL | 0x0723 | 4 | 历史数据共多少页 | 25
#define | ADDR_HCHO_TIME_0 | 0x0727 | 16 | 历史数据时间0 | 26
#define | ADDR_HCHO_DATA_0 | 0x0737 | 6 | 历史数据数据0 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_1 | 0x073d | 16 | 历史数据时间1 | 26
#define | ADDR_HCHO_DATA_1 | 0x074d | 6 | 历史数据数据1 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_2 | 0x0753 | 16 | 历史数据时间2 | 26
#define | ADDR_HCHO_DATA_2 | 0x0763 | 6 | 历史数据数据2 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_3 | 0x0769 | 16 | 历史数据时间3 | 26
#define | ADDR_HCHO_DATA_3 | 0x0779 | 6 | 历史数据数据3 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_4 | 0x077f | 16 | 历史数据时间4 | 26
#define | ADDR_HCHO_DATA_4 | 0x078f | 6 | 历史数据数据4 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_5 | 0x0795 | 16 | 历史数据时间5 | 26
#define | ADDR_HCHO_DATA_5 | 0x07a5 | 6 | 历史数据数据5 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_6 | 0x07ab | 16 | 历史数据时间6 | 26
#define | ADDR_HCHO_DATA_6 | 0x07bb | 6 | 历史数据数据6 | 26
#define | TOUCH_HCHO_LAST_PAGE | 0x0078 | 1 | 历史数据上一页 | 26
#define | TOUCH_HCHO_NEXT_PAGE | 0x0079 | 1 | 历史数据下一页 | 26
#define | TOUCH_HCHO_UPDATE | 0x007a | 1 | 历史数据刷新 | 26
#define | TOUCH_HCHO_HISTORY_RETURN | 0x007b | 1 | 历史数据返回 | 26
#define | ADDR_HCHO_PAGE_N | 0x07c1 | 4 | 历史数据第几页 | 26
#define | ADDR_HCHO_PAGE_ALL | 0x07c5 | 4 | 历史数据共多少页 | 26
#define | ADDR_PM10_TIME_0 | 0x07c9 | 16 | 历史数据时间0 | 27
#define | ADDR_PM10_DATA_0 | 0x07d9 | 6 | 历史数据数据0 | 27
#define | ADDR_PM10_TIME_1 | 0x07df | 16 | 历史数据时间1 | 27
#define | ADDR_PM10_DATA_1 | 0x07ef | 6 | 历史数据数据1 | 27
#define | ADDR_PM10_TIME_2 | 0x07f5 | 16 | 历史数据时间2 | 27
#define | ADDR_PM10_DATA_2 | 0x0805 | 6 | 历史数据数据2 | 27
#define | ADDR_PM10_TIME_3 | 0x08db | 16 | 历史数据时间3 | 27
#define | ADDR_PM10_DATA_3 | 0x08eb | 6 | 历史数据数据3 | 27
#define | ADDR_PM10_TIME_4 | 0x0821 | 16 | 历史数据时间4 | 27
#define | ADDR_PM10_DATA_4 | 0x0831 | 6 | 历史数据数据4 | 27
#define | ADDR_PM10_TIME_5 | 0x0837 | 16 | 历史数据时间5 | 27
#define | ADDR_PM10_DATA_5 | 0x0847 | 6 | 历史数据数据5 | 27
#define | ADDR_PM10_TIME_6 | 0x084d | 16 | 历史数据时间6 | 27
#define | ADDR_PM10_DATA_6 | 0x085d | 6 | 历史数据数据6 | 27
#define | TOUCH_PM10_LAST_PAGE | 0x007c | 1 | 历史数据上一页 | 27
#define | TOUCH_PM10_NEXT_PAGE | 0x007d | 1 | 历史数据下一页 | 27
#define | TOUCH_PM10_UPDATE | 0x007e | 1 | 历史数据刷新 | 27
#define | TOUCH_PM10_HISTORY_RETURN | 0x007f | 1 | 历史数据返回 | 27
#define | ADDR_PM10_PAGE_N | 0x0863 | 4 | 历史数据第几页 | 27
#define | ADDR_PM10_PAGE_ALL | 0x0867 | 4 | 历史数据共多少页 | 27
#define | TOUCH_FACTORY_INFO_RETURN | 0x0080 | 1 | 厂家信息返回 | 28
#define | TOUCH_PRODUCT_INFO_RETURN | 0x0081 | 1 | 厂品信息返回 | 29
#define | ADDR_PRODUCT_NAME | 0x086b | 32 | 产品名称 | 29
#define | ADDR_PRODUCT_MODEL | 0x088b | 32 | 产品型号 | 29
#define | ADDR_PRODUCT_ID | 0x08ab | 10 | 产品ID | 29
#define | TOUCH_TUN_ZERO | 0x0082 | 1 | 调零 | 30
#define | TOUCH_VERIFY | 0x0083 | 1 | 校准 | 30
#define | TOUCH_SEL_INTERFACE | 0x0084 | 1 | 接口选择 | 30
#define | TOUCH_SETTING_RETURN | 0x0085 | 1 | SENSOR返回 | 30
#define | TOUCH_GPRS_OK | 0x0086 | 1 | GPRS设置成功 | 31
#define | TOUCH_WIFI_OK | 0x0087 | 1 | WIFI设置成功 | 32
#define | TOUCH_TEST_GPRS_1 | 0x0088 | 1 | 测试GPRS | 33
#define | TOUCH_STATE_RETURN_1 | 0x0089 | 1 | 状态返回1 | 33
#define | TOUCH_TEST_GPRS_2 | 0x008a | 1 | 测试GPRS | 34
#define | TOUCH_STATE_RETURN_2 | 0x008b | 1 | 状态返回2 | 34
#define | TOUCH_TEST_GPRS_3 | 0x008c | 1 | 测试GPRS | 35
#define | TOUCH_STATE_RETURN_3 | 0x008d | 1 | 状态返回3 | 35
#define | TOUCH_TEST_GPRS_4 | 0x008e | 1 | 测试GPRS | 36
#define | TOUCH_STATE_RETURN_4 | 0x008f | 1 | 状态返回4 | 36
#define | TOUCH_ONE_MINS | 0x0090 | 1 | 超时1分钟 | 39
#define | TOUCH_FIVE_MINS | 0x0091 | 1 | 超时5分钟 | 39
#define | TOUCH_TEN_MINS | 0x0092 | 1 | 超时10分钟 | 39
#define | TOUCH_NEVER_MINS | 0x0093 | 1 | 不熄灭 | 39
#define | TOUCH_EXIT_VERIFY | 0x0094 | 1 | 退出校准 | 40
#define | TOUCH_SEL_VP_0 | 0x0095 | 1 | 选择校准点0 | 40
#define | TOUCH_SEL_VP_1 | 0x0096 | 1 | 选择校准点1 | 40
#define | TOUCH_SEL_VP_2 | 0x0097 | 1 | 选择校准点2 | 40
#define | TOUCH_SEL_VP_3 | 0x0098 | 1 | 选择校准点3 | 40
#define | TOUCH_SEL_VP_4 | 0x0099 | 1 | 选择校准点4 | 40
#define | TOUCH_SEL_VP_5 | 0x009a | 1 | 选择校准点5 | 40
#define | TOUCH_SEL_VP_6 | 0x009b | 1 | 选择校准点6 | 40
#define | TOUCH_SEL_VP_7 | 0x009c | 1 | 选择校准点7 | 40
#define | ADDR_VP_0 | 0x08b5 | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_VP_1 | 0x08bf | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_VP_2 | 0x08c9 | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_VP_3 | 0x08d3 | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_VP_4 | 0x08dd | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_VP_5 | 0x08e7 | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_VP_6 | 0x08f1 | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_VP_7 | 0x08fb | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_XIUZHENG | 0x0905 | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_JIAOZHUN_REAL | 0x090f | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | TOUCH_SEL_GPRS | 0x009d | 1 | 选择gprs | 41
#define | TOUCH_SEL_WIFI | 0x009e | 1 | 选择wifi | 41
#define | TOUCH_XFER_OK | 0x009f | 1 | 确定 | 41
#define | TOUCH_XFER_RETURN | 0x00a0 | 1 | 返回 | 41
#define | ADDR_XFER_SELECT | 0x0919 | 8 | 通讯选择 | 41
#define | ADDR_WIFI_STATUS | 0x0921 | 32 | 通讯选择 | 41
#define | ADDR_AP_NAME | 0x0941 | 32 | 通讯选择 | 41
#define | ADDR_AP_KEY | 0x0961 | 32 | 通讯选择 | 41
#define | ADDR_YEAR | 0x0981 | 4 | 年 | 42
#define | ADDR_MON | 0x0985 | 2 | 月 | 42
#define | ADDR_DAY | 0x0987 | 2 | 日 | 42
#define | ADDR_HOUR | 0x0989 | 2 | 时 | 42
#define | ADDR_MIN | 0x098b | 2 | 分 | 42
#define | ADDR_SEC | 0x098d | 2 | 秒 | 42
#define | TOUCH_SYNC_SERVER | 0x00a7 | 1 | 服务器同步 | 42
#define | TOUCH_TIME_OK | 0x00a8 | 1 | 确定 | 42
#define | TOUCH_TIME_RETURN | 0x00a9 | 1 | 返回 | 42
#define | TOUCH_TUN_ZERO_START | 0x00aa | 1 | 开始调零 | 43
#define | TOUCH_TUN_ZERO_END | 0x00ab | 1 | 结束调零 | 43
#define | TOUCH_TUN_ZERO_RETURN | 0x00ac | 1 | 调零返回 | 43
#define | ADDR_TUN_ZERO_CO | 0x098f | 6 | 调零CO | 43
#define | ADDR_TUN_ZERO_HCHO | 0x0995 | 6 | 调零HCHO | 43
#define | TOUCH_LOGIN_OK | 0x00ad | 1 | 确定登陆 | 44
#define | TOUCH_LOGIN_RETURN | 0x00ae | 1 | 登陆返回 | 44
#define | ADDR_LOGIN_USER_NAME | 0x099b | 32 | 用户名 | 44
#define | ADDR_LOGIN_USER_KEY | 0x09bb | 32 | 用户密码 | 44
#define | TOUCH_SENSOR_SETTING | 0x00af | 1 | 传感器设置 | 45
#define | TOUCH_XFER_SETTING | 0x00b0 | 1 | 通讯设置 | 45
#define | TOUCH_TIME_SETTING | 0x00b1 | 1 | 时间设置 | 45
#define | TOUCH_USER_INFO | 0x00b2 | 1 | 用户信息 | 45
#define | TOUCH_FACTORY_INFO | 0x00b3 | 1 | 厂家信息 | 45
#define | TOUCH_SLEEP_SETTING | 0x00b4 | 1 | 睡眠设置 | 45
#define | TOUCH_SYSTEM_SETTING_RETURN | 0x00b5 | 1 | 系统设置返回 | 45
#define | TOUCH_INTRFACE_0 | 0x00b6 | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTRFACE_1 | 0x00b7 | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTRFACE_2 | 0x00b8 | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTRFACE_3 | 0x00b9 | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTRFACE_4 | 0x00ba | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTRFACE_5 | 0x00bb | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTRFACE_6 | 0x00bc | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTRFACE_7 | 0x00bd | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTRFACE_8 | 0x00be | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTRFACE_9 | 0x00bf | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTRFACE_10 | 0x00c0 | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTRFACE_11 | 0x00c1 | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTRFACE_OK | 0x00c2 | 1 | 确定 | 46
#define | TOUCH_INTRFACE_RETURN | 0x00c3 | 1 | 返回 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_0 | 0x09db | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_1 | 0x09eb | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_2 | 0x09fb | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_3 | 0x0a0b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_4 | 0x0a1b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_5 | 0x0a2b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_6 | 0x0a3b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_7 | 0x0a4b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_8 | 0x0a5b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_9 | 0x0a6b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_10 | 0x0a7b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_11 | 0x0a8b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | TOUCH_SEL_HCHO_1 | 0x00c4 | 1 | 甲醛1 | 47
#define | TOUCH_SEL_HCHO_2 | 0x00c5 | 1 | 甲醛2 | 47
#define | TOUCH_SEL_CO_1 | 0x00c6 | 1 | CO1 | 47
#define | TOUCH_SEL_CO_2 | 0x00c7 | 1 | CO2 | 47
#define | TOUCH_SEL_CO2_1 | 0x00c8 | 1 | CO2_1 | 47
#define | TOUCH_SEL_CO2_2 | 0x00c9 | 1 | CO2_2 | 47
#define | TOUCH_SEL_WENSHI_1 | 0x00ca | 1 | 温湿1 | 47
#define | TOUCH_SEL_PRESS_1 | 0x00cb | 1 | 气压1 | 47
#define | TOUCH_SEL_PM25_1 | 0x00cc | 1 | PM25_1 | 47
#define | TOUCH_SEL_NOISE_1 | 0x00cd | 1 | 噪声1 | 47
#define | TOUCH_SEL_WIND_1 | 0x00ce | 1 | 风速1 | 47
#define | TOUCH_SEL_UNKNOWN_1 | 0x00cf | 1 | 未知传感器 | 47
#define | TOUCH_INTERFACE_RETURN | 0x00d0 | 1 | 选择传感器返回 | 47
#define | ADDR_CURRENT_SELECT | 0x0a9b | 16 | 当前选择传感器型号 | 47
#define | TOUCH_USER_INFO_RETURN | 0x00d1 | 1 | 用户信息返回 | 49
#define | ADDR_INFO_USER_NAME | 0x0aab | 16 | 用户名称 | 49
#define | ADDR_INFO_INSTALL_PLACE | 0x0abb | 42 | 安装位置 | 49
#define | ADDR_INFO_HANGYE | 0x0ae5 | 42 | 行业 | 49
#define | ADDR_INFO_ADDR | 0x0b0f | 42 | 地址 | 49
#define | ADDR_INFO_PHONE | 0x0b39 | 16 | 电话号码 | 49
#define | ADDR_INFO_CONTACTER | 0x0b49 | 16 | 联系人 | 49
#define | TOUCH_WAKE_UP | 0x00d2 | 1 | 睡眠返回 | 99