## Sheet1
#define | ADDR_HCHO_REAL_1 | 0x0000 | 1 | 甲醛实时数据显示mg/m3 | 1
#define | ADDR_PM10_REAL_1 | 0x0001 | 1 | PM10实时数据显示mg/m3 | 1
#define | ADDR_PM25_REAL_1 | 0x0002 | 1 | PM25实时数据显示ug/m3 | 1
#define | ADDR_CO_REAL_1 | 0x0003 | 1 | CO实时数据显示mg/m3 | 1
#define | ADDR_CO2_REAL_1 | 0x0004 | 1 | CO2实时数据显示% | 1
#define | ADDR_TEMP_REAL_1 | 0x0005 | 1 | 温度实时数据显示oC | 1
#define | ADDR_SHIDU_REAL_1 | 0x0006 | 1 | 湿度实时数据显示%RH | 1
#define | ADDR_WIND_REAL_1 | 0x0007 | 1 | 风速实时数据显示m/s | 1
#define | ADDR_NOISE_REAL_1 | 0x0008 | 1 | 噪声实时数据显示dB | 1
#define | ADDR_PRESS_REAL_1 | 0x0009 | 1 | 气压实时数据显示hPa | 1
#define | ADDR_TVOC_REAL_1 | 0x000a | 1 | TVOC实时数据显示mg/m3 | 1
#define | ADDR_O3_REAL_1 | 0x000b | 1 | O3实时数据显示mg/m3 | 1
#define | TOUCH_HCHO_REAL_1 | 0x000c | 1 | 甲醛曲线显示 | 1
#define | TOUCH_PM10_REAL_1 | 0x000d | 1 | PM10曲线显示 | 1
#define | TOUCH_PM25_REAL_1 | 0x000e | 1 | PM25曲线显示 | 1
#define | TOUCH_CO_REAL_1 | 0x000f | 1 | CO曲线显示 | 1
#define | TOUCH_CO2_REAL_1 | 0x0010 | 1 | CO2曲线显示 | 1
#define | TOUCH_TEMP_REAL_1 | 0x0011 | 1 | 温度曲线显示 | 1
#define | TOUCH_SHIDU_REAL_1 | 0x0012 | 1 | 湿度曲线显示 | 1
#define | TOUCH_WIND_REAL_1 | 0x0013 | 1 | 风速曲线显示 | 1
#define | TOUCH_NOISE_REAL_1 | 0x0014 | 1 | 噪声曲线显示 | 1
#define | TOUCH_PRESS_REAL_1 | 0x0015 | 1 | 压强曲线显示 | 1
#define | TOUCH_TVOC_REAL_1 | 0x0016 | 1 | TVOC曲线显示 | 1
#define | TOUCH_O3_REAL_1 | 0x0017 | 1 | O3曲线显示 | 1
#define | TOUCH_DEVICE_STATE_1 | 0x0018 | 1 | 设备状态 | 1
#define | TOUCH_PRODUCT_INFO_1 | 0x0019 | 1 | 产品相关 | 1
#define | TOUCH_SYSTEM_SETTING_1 | 0x001a | 1 | 系统设置 | 1
#define | TOUCH_CONVERSION_1 | 0x001b | 1 | 单位转换 | 1
#define | ADDR_CUT_VP_CO_1 | 0x0ba1 | 9 |  | 1
#define | ADDR_HCHO_REAL_2 | 0x001c | 1 | 甲醛实时数据显示mg/m3 | 2
#define | ADDR_PM10_REAL_2 | 0x001d | 1 | PM10实时数据显示mg/m3 | 2
#define | ADDR_PM25_REAL_2 | 0x001e | 1 | PM25实时数据显示ug/m3 | 2
#define | ADDR_CO_REAL_2 | 0x001f | 1 | CO实时数据显示mg/m3 | 2
#define | ADDR_CO2_REAL_2 | 0x0020 | 1 | CO2实时数据显示% | 2
#define | ADDR_TEMP_REAL_2 | 0x0021 | 1 | 温度实时数据显示oC | 2
#define | ADDR_SHIDU_REAL_2 | 0x0022 | 1 | 湿度实时数据显示%RH | 2
#define | ADDR_WIND_REAL_2 | 0x0023 | 1 | 风速实时数据显示m/s | 2
#define | ADDR_NOISE_REAL_2 | 0x0024 | 1 | 噪声实时数据显示dB | 2
#define | ADDR_PRESS_REAL_2 | 0x0025 | 1 | 气压实时数据显示hPa | 2
#define | ADDR_TVOC_REAL_2 | 0x0026 | 1 | TVOC实时数据显示mg/m3 | 2
#define | ADDR_O3_REAL_2 | 0x0027 | 1 | O3实时数据显示mg/m3 | 2
#define | TOUCH_HCHO_REAL_2 | 0x0028 | 1 | 甲醛曲线显示 | 2
#define | TOUCH_PM10_REAL_2 | 0x0029 | 1 | PM10曲线显示 | 2
#define | TOUCH_PM25_REAL_2 | 0x002a | 1 | PM25曲线显示 | 2
#define | TOUCH_CO_REAL_2 | 0x002b | 1 | CO曲线显示 | 2
#define | TOUCH_CO2_REAL_2 | 0x002c | 1 | CO2曲线显示 | 2
#define | TOUCH_TEMP_REAL_2 | 0x002d | 1 | 温度曲线显示 | 2
#define | TOUCH_SHIDU_REAL_2 | 0x002e | 1 | 湿度曲线显示 | 2
#define | TOUCH_WIND_REAL_2 | 0x002f | 1 | 风速曲线显示 | 2
#define | TOUCH_NOISE_REAL_2 | 0x0030 | 1 | 噪声曲线显示 | 2
#define | TOUCH_PRESS_REAL_2 | 0x0031 | 1 | 压强曲线显示 | 2
#define | TOUCH_TVOC_REAL_2 | 0x0032 | 1 | TVOC曲线显示 | 2
#define | TOUCH_O3_REAL_2 | 0x0033 | 1 | O3曲线显示 | 2
#define | TOUCH_DEVICE_STATE_2 | 0x0034 | 1 | 设备状态 | 2
#define | TOUCH_PRODUCT_INFO_2 | 0x0035 | 1 | 产品相关 | 2
#define | TOUCH_SYSTEM_SETTING_2 | 0x0036 | 1 | 系统设置 | 2
#define | TOUCH_CONVERSION_2 | 0x0037 | 1 | 单位转换 | 2
#define | ADDR_CUT_VP_CO_2 | 0x0baa | 9 |  | 1
#define | TOUCH_HCHO_HISTORY | 0x0038 | 1 | 甲醛历史数据列表 | 3
#define | TOUCH_HCHO_RETURN | 0x0039 | 1 | 甲醛曲线返回 | 3
#define | ADDR_CURVE_HCHO_YEAR | 0x0bfb | 1 | 甲醛年 | 3
#define | ADDR_CURVE_HCHO_MON | 0x0bfc | 1 | 甲醛年 | 3
#define | ADDR_CURVE_HCHO_DAY | 0x0bfd | 1 | 甲醛年 | 3
#define | TOUCH_PM10_HISTORY | 0x003a | 1 | PM10历史数据列表 | 4
#define | TOUCH_PM10_RETURN | 0x003b | 1 | PM10曲线返回 | 4
#define | ADDR_CURVE_PM10_YEAR | 0x0d36
#define | ADDR_CURVE_PM10_MON | 0x0d37
#define | ADDR_CURVE_PM10_DAY | 0x0d38
#define | TOUCH_PM25_HISTORY | 0x003c | 1 | PM25历史数据列表 | 5
#define | TOUCH_PM25_RETURN | 0x003d | 1 | PM25曲线返回 | 5
#define | ADDR_CURVE_PM25_YEAR | 0x0d39
#define | ADDR_CURVE_PM25_MON | 0x0d3a
#define | ADDR_CURVE_PM25_DAY | 0x0d3b
#define | TOUCH_CO_HISTORY | 0x003e | 1 | CO历史数据列表 | 6
#define | TOUCH_CO_RETURN | 0x003f | 1 | CO曲线返回 | 6
#define | ADDR_CURVE_CO_YEAR | 0x0d3c
#define | ADDR_CURVE_CO_MON | 0x0c3d
#define | ADDR_CURVE_CO_DAY | 0x0d3e
#define | TOUCH_CO2_HISTORY | 0x0040 | 1 | CO2历史数据列表 | 7
#define | TOUCH_CO2_RETURN | 0x0041 | 1 | CO2曲线返回 | 7
#define | ADDR_CURVE_CO2_YEAR | 0x0d3f
#define | ADDR_CURVE_CO2_MON | 0x0d40
#define | ADDR_CURVE_CO2_DAY | 0x0d41
#define | TOUCH_TEMP_HISTORY | 0x0042 | 1 | 温度历史数据列表 | 8
#define | TOUCH_TEMP_RETURN | 0x0043 | 1 | 温度曲线返回 | 8
#define | ADDR_CURVE_TEMP_YEAR | 0x0d42
#define | ADDR_CURVE_TEMP_MON | 0x0d43
#define | ADDR_CURVE_TEMP_DAY | 0x0d44
#define | TOUCH_SHIDU_HISTORY | 0x0044 | 1 | 湿度历史数据列表 | 9
#define | TOUCH_SHIDU_RETURN | 0x0045 | 1 | 湿度曲线返回 | 9
#define | ADDR_CURVE_SHIDU_YEAR | 0x0d45
#define | ADDR_CURVE_SHIDU_MON | 0x0d46
#define | ADDR_CURVE_SHIDU_DAY | 0x0d47
#define | TOUCH_WIND_HISTORY | 0x0046 | 1 | 风速历史数据列表 | 10
#define | TOUCH_WIND_RETURN | 0x0047 | 1 | 风速曲线返回 | 10
#define | ADDR_CURVE_WIND_YEAR | 0x0d48
#define | ADDR_CURVE_WIND_MON | 0x0d49
#define | ADDR_CURVE_WIND_DAY | 0x0d4a
#define | TOUCH_NOISE_HISTORY | 0x0048 | 1 | 噪声历史数据列表 | 11
#define | TOUCH_NOISE_RETURN | 0x0049 | 1 | 噪声曲线返回 | 11
#define | ADDR_CURVE_NOISE_YEAR | 0x0d4b
#define | ADDR_CURVE_NOISE_MON | 0x0d4c
#define | ADDR_CURVE_NOISE_DAY | 0x0d4d
#define | TOUCH_PRESS_HISTORY | 0x004a | 1 | 气压历史数据列表 | 12
#define | TOUCH_PRESS_RETURN | 0x004b | 1 | 气压曲线返回 | 12
#define | ADDR_CURVE_PRESS_YEAR | 0x0d4e
#define | ADDR_CURVE_PRESS_MON | 0x0d4f
#define | ADDR_CURVE_PRESS_DAY | 0x0d50
#define | TOUCH_TVOC_HISTORY | 0x004c | 1 | TVOC历史数据列表 | 13
#define | TOUCH_TVOC_RETURN | 0x004d | 1 | TVOC曲线返回 | 13
#define | ADDR_CURVE_TVOC_YEAR | 0x0d51
#define | ADDR_CURVE_TVOC_MON | 0x0d52
#define | ADDR_CURVE_TVOC_DAY | 0x0d53
#define | TOUCH_O3_HISTORY | 0x004e | 1 | O3历史数据列表 | 15
#define | TOUCH_O3_RETURN | 0x004f | 1 | O3曲线返回 | 15
#define | ADDR_CURVE_O3_YEAR | 0x0d54
#define | ADDR_CURVE_O3_MON | 0x0d55
#define | ADDR_CURVE_O3_DAY | 0x0d56
#define | ADDR_PM25_TIME_0 | 0x0d05 | 16 | 历史数据时间0 | 16
#define | ADDR_PM25_DATA_0 | 0x0d13 | 6 | 历史数据数据0 | 16
#define | ADDR_PM25_TIME_1 | 0x0d06 | 16 | 历史数据时间1 | 16
#define | ADDR_PM25_DATA_1 | 0x0d14 | 6 | 历史数据数据1 | 16
#define | ADDR_PM25_TIME_2 | 0x0d07 | 16 | 历史数据时间2 | 16
#define | ADDR_PM25_DATA_2 | 0x0d15 | 6 | 历史数据数据2 | 16
#define | ADDR_PM25_TIME_3 | 0x0d08 | 16 | 历史数据时间3 | 16
#define | ADDR_PM25_DATA_3 | 0x0d16 | 6 | 历史数据数据3 | 16
#define | ADDR_PM25_TIME_4 | 0x0d09 | 16 | 历史数据时间4 | 16
#define | ADDR_PM25_DATA_4 | 0x0d17 | 6 | 历史数据数据4 | 16
#define | ADDR_PM25_TIME_5 | 0x0d0a | 16 | 历史数据时间5 | 16
#define | ADDR_PM25_DATA_5 | 0x0d18 | 6 | 历史数据数据5 | 16
#define | ADDR_PM25_TIME_6 | 0x0d0b | 16 | 历史数据时间6 | 16
#define | ADDR_PM25_DATA_6 | 0x0d19 | 6 | 历史数据数据6 | 16
#define | TOUCH_PM25_LAST_PAGE | 0x0050 | 1 | 历史数据上一页 | 16
#define | TOUCH_PM25_NEXT_PAGE | 0x0051 | 1 | 历史数据下一页 | 16
#define | TOUCH_PM25_UPDATE | 0x0052 | 1 | 历史数据刷新 | 16
#define | TOUCH_PM25_HISTORY_RETURN | 0x0053 | 1 | 历史数据返回 | 16
#define | ADDR_PM25_PAGE_N | 0x0d1a | 4 | 历史数据第几页 | 16
#define | ADDR_PM25_PAGE_ALL | 0x0d1b | 4 | 历史数据共多少页 | 16
#define | ADDR_LIST_PM25_YEAR | 0x0d02
#define | ADDR_LIST_PM25_MON | 0x0d03
#define | ADDR_LIST_PM25_DAY | 0x0d04
#define | ADDR_PM25_TIME_0_1 | 0x0d0c
#define | ADDR_PM25_TIME_1_1 | 0x0d0d
#define | ADDR_PM25_TIME_2_1 | 0x0d0e
#define | ADDR_PM25_TIME_3_1 | 0x0d0f
#define | ADDR_PM25_TIME_4_1 | 0x0d10
#define | ADDR_PM25_TIME_5_1 | 0x0d11
#define | ADDR_PM25_TIME_6_1 | 0x0d12
#define | ADDR_CO_TIME_0 | 0x0ceb | 16 | 历史数据时间0 | 17
#define | ADDR_CO_DATA_0 | 0x0cf9 | 6 | 历史数据数据0 | 17
#define | ADDR_CO_TIME_1 | 0x0cec | 16 | 历史数据时间1 | 17
#define | ADDR_CO_DATA_1 | 0x0cfa | 6 | 历史数据数据1 | 17
#define | ADDR_CO_TIME_2 | 0x0ced | 16 | 历史数据时间2 | 17
#define | ADDR_CO_DATA_2 | 0x0cfb | 6 | 历史数据数据2 | 17
#define | ADDR_CO_TIME_3 | 0x0cee | 16 | 历史数据时间3 | 17
#define | ADDR_CO_DATA_3 | 0x0cfc | 6 | 历史数据数据3 | 17
#define | ADDR_CO_TIME_4 | 0x0cef | 16 | 历史数据时间4 | 17
#define | ADDR_CO_DATA_4 | 0x0cfd | 6 | 历史数据数据4 | 17
#define | ADDR_CO_TIME_5 | 0x0cf0 | 16 | 历史数据时间5 | 17
#define | ADDR_CO_DATA_5 | 0x0cfe | 6 | 历史数据数据5 | 17
#define | ADDR_CO_TIME_6 | 0x0cf1 | 16 | 历史数据时间6 | 17
#define | ADDR_CO_DATA_6 | 0x0cff | 6 | 历史数据数据6 | 17
#define | TOUCH_CO_LAST_PAGE | 0x0054 | 1 | 历史数据上一页 | 17
#define | TOUCH_CO_NEXT_PAGE | 0x0055 | 1 | 历史数据下一页 | 17
#define | TOUCH_CO_UPDATE | 0x0056 | 1 | 历史数据刷新 | 17
#define | TOUCH_CO_HISTORY_RETURN | 0x0057 | 1 | 历史数据返回 | 17
#define | ADDR_CO_PAGE_N | 0x0d00 | 4 | 历史数据第几页 | 17
#define | ADDR_CO_PAGE_ALL | 0x0d01 | 4 | 历史数据共多少页 | 17
#define | ADDR_LIST_CO_YEAR | 0x0ce8
#define | ADDR_LIST_CO_MON | 0x0ce9
#define | ADDR_LIST_CO_DAY | 0x0cea
#define | ADDR_CO_TIME_0_1 | 0x0cf2
#define | ADDR_CO_TIME_1_1 | 0x0cf3
#define | ADDR_CO_TIME_2_1 | 0x0cf4
#define | ADDR_CO_TIME_3_1 | 0x0cf5
#define | ADDR_CO_TIME_4_1 | 0x0cf6
#define | ADDR_CO_TIME_5_1 | 0x0cf7
#define | ADDR_CO_TIME_6_1 | 0x0cf8
#define | ADDR_CO2_TIME_0 | 0x0cd1 | 16 | 历史数据时间0 | 18
#define | ADDR_CO2_DATA_0 | 0x0cdf | 6 | 历史数据数据0 | 18
#define | ADDR_CO2_TIME_1 | 0x0cd2 | 16 | 历史数据时间1 | 18
#define | ADDR_CO2_DATA_1 | 0x0ce0 | 6 | 历史数据数据1 | 18
#define | ADDR_CO2_TIME_2 | 0x0cd3 | 16 | 历史数据时间2 | 18
#define | ADDR_CO2_DATA_2 | 0x0ce1 | 6 | 历史数据数据2 | 18
#define | ADDR_CO2_TIME_3 | 0x0cd4 | 16 | 历史数据时间3 | 18
#define | ADDR_CO2_DATA_3 | 0x0ce2 | 6 | 历史数据数据3 | 18
#define | ADDR_CO2_TIME_4 | 0x0cd5 | 16 | 历史数据时间4 | 18
#define | ADDR_CO2_DATA_4 | 0x0ce3 | 6 | 历史数据数据4 | 18
#define | ADDR_CO2_TIME_5 | 0x0cd6 | 16 | 历史数据时间5 | 18
#define | ADDR_CO2_DATA_5 | 0x0ce4 | 6 | 历史数据数据5 | 18
#define | ADDR_CO2_TIME_6 | 0x0cd7 | 16 | 历史数据时间6 | 18
#define | ADDR_CO2_DATA_6 | 0x0ce5 | 6 | 历史数据数据6 | 18
#define | TOUCH_CO2_LAST_PAGE | 0x0058 | 1 | 历史数据上一页 | 18
#define | TOUCH_CO2_NEXT_PAGE | 0x0059 | 1 | 历史数据下一页 | 18
#define | TOUCH_CO2_UPDATE | 0x005a | 1 | 历史数据刷新 | 18
#define | TOUCH_CO2_HISTORY_RETURN | 0x005b | 1 | 历史数据返回 | 18
#define | ADDR_CO2_PAGE_N | 0x0ce6 | 4 | 历史数据第几页 | 18
#define | ADDR_CO2_PAGE_ALL | 0x0ce7 | 4 | 历史数据共多少页 | 18
#define | ADDR_LIST_CO2_YEAR | 0x0cce
#define | ADDR_LIST_CO2_MON | 0x0ccf
#define | ADDR_LIST_CO2_DAY | 0x0cd0
#define | ADDR_CO2_TIME_0_1 | 0x0cd8
#define | ADDR_CO2_TIME_1_1 | 0x0cd9
#define | ADDR_CO2_TIME_2_1 | 0x0cda
#define | ADDR_CO2_TIME_3_1 | 0x0cdb
#define | ADDR_CO2_TIME_4_1 | 0x0cdc
#define | ADDR_CO2_TIME_5_1 | 0x0cdd
#define | ADDR_CO2_TIME_6_1 | 0x0cde
#define | ADDR_TEMP_TIME_0 | 0x0cb7 | 16 | 历史数据时间0 | 19
#define | ADDR_TEMP_DATA_0 | 0x0cc5 | 6 | 历史数据数据0 | 19
#define | ADDR_TEMP_TIME_1 | 0x0cb8 | 16 | 历史数据时间1 | 19
#define | ADDR_TEMP_DATA_1 | 0x0cc6 | 6 | 历史数据数据1 | 19
#define | ADDR_TEMP_TIME_2 | 0x0cb9 | 16 | 历史数据时间2 | 19
#define | ADDR_TEMP_DATA_2 | 0x0cc7 | 6 | 历史数据数据2 | 19
#define | ADDR_TEMP_TIME_3 | 0x0cba | 16 | 历史数据时间3 | 19
#define | ADDR_TEMP_DATA_3 | 0x0cc8 | 6 | 历史数据数据3 | 19
#define | ADDR_TEMP_TIME_4 | 0x0cbb | 16 | 历史数据时间4 | 19
#define | ADDR_TEMP_DATA_4 | 0x0cc9 | 6 | 历史数据数据4 | 19
#define | ADDR_TEMP_TIME_5 | 0x0cbc | 16 | 历史数据时间5 | 19
#define | ADDR_TEMP_DATA_5 | 0x0cca | 6 | 历史数据数据5 | 19
#define | ADDR_TEMP_TIME_6 | 0x0cbd | 16 | 历史数据时间6 | 19
#define | ADDR_TEMP_DATA_6 | 0x0ccb | 6 | 历史数据数据6 | 19
#define | TOUCH_TEMP_LAST_PAGE | 0x005c | 1 | 历史数据上一页 | 19
#define | TOUCH_TEMP_NEXT_PAGE | 0x005d | 1 | 历史数据下一页 | 19
#define | TOUCH_TEMP_UPDATE | 0x005e | 1 | 历史数据刷新 | 19
#define | TOUCH_TEMP_HISTORY_RETURN | 0x005f | 1 | 历史数据返回 | 19
#define | ADDR_TEMP_PAGE_N | 0x0ccc | 4 | 历史数据第几页 | 19
#define | ADDR_TEMP_PAGE_ALL | 0x0ccd | 4 | 历史数据共多少页 | 19
#define | ADDR_LIST_TEMP_YEAR | 0x0cb4
#define | ADDR_LIST_TEMP_MON | 0x0cb5
#define | ADDR_LIST_TEMP_DAY | 0x0cb6
#define | ADDR_TEMP_TIME_0_1 | 0x0cbe
#define | ADDR_TEMP_TIME_1_1 | 0x0cbf
#define | ADDR_TEMP_TIME_2_1 | 0x0cc0
#define | ADDR_TEMP_TIME_3_1 | 0x0cc1
#define | ADDR_TEMP_TIME_4_1 | 0x0cc2
#define | ADDR_TEMP_TIME_5_1 | 0x0cc3
#define | ADDR_TEMP_TIME_6_1 | 0x0cc4
#define | ADDR_SHIDU_TIME_0 | 0x0c9d | 16 | 历史数据时间0 | 20
#define | ADDR_SHIDU_DATA_0 | 0x0cab | 6 | 历史数据数据0 | 20
#define | ADDR_SHIDU_TIME_1 | 0x0c9e | 16 | 历史数据时间1 | 20
#define | ADDR_SHIDU_DATA_1 | 0x0cac | 6 | 历史数据数据1 | 20
#define | ADDR_SHIDU_TIME_2 | 0x0c9f | 16 | 历史数据时间2 | 20
#define | ADDR_SHIDU_DATA_2 | 0x0cad | 6 | 历史数据数据2 | 20
#define | ADDR_SHIDU_TIME_3 | 0x0ca0 | 16 | 历史数据时间3 | 20
#define | ADDR_SHIDU_DATA_3 | 0x0cae | 6 | 历史数据数据3 | 20
#define | ADDR_SHIDU_TIME_4 | 0x0ca1 | 16 | 历史数据时间4 | 20
#define | ADDR_SHIDU_DATA_4 | 0x0caf | 6 | 历史数据数据4 | 20
#define | ADDR_SHIDU_TIME_5 | 0x0ca2 | 16 | 历史数据时间5 | 20
#define | ADDR_SHIDU_DATA_5 | 0x0cb0 | 6 | 历史数据数据5 | 20
#define | ADDR_SHIDU_TIME_6 | 0x0ca3 | 16 | 历史数据时间6 | 20
#define | ADDR_SHIDU_DATA_6 | 0x0cb1 | 6 | 历史数据数据6 | 20
#define | TOUCH_SHIDU_LAST_PAGE | 0x0060 | 1 | 历史数据上一页 | 20
#define | TOUCH_SHIDU_NEXT_PAGE | 0x0061 | 1 | 历史数据下一页 | 20
#define | TOUCH_SHIDU_UPDATE | 0x0062 | 1 | 历史数据刷新 | 20
#define | TOUCH_SHIDU_HISTORY_RETURN | 0x0063 | 1 | 历史数据返回 | 20
#define | ADDR_SHIDU_PAGE_N | 0x0cb2 | 4 | 历史数据第几页 | 20
#define | ADDR_SHIDU_PAGE_ALL | 0x0cb3 | 4 | 历史数据共多少页 | 20
#define | ADDR_LIST_SHIDU_YEAR | 0x0c9a
#define | ADDR_LIST_SHIDU_MON | 0x0c9b
#define | ADDR_LIST_SHIDU_DAY | 0x0c9c
#define | ADDR_SHIDU_TIME_0_1 | 0x0ca4
#define | ADDR_SHIDU_TIME_1_1 | 0x0ca5
#define | ADDR_SHIDU_TIME_2_1 | 0x0ca6
#define | ADDR_SHIDU_TIME_3_1 | 0x0ca7
#define | ADDR_SHIDU_TIME_4_1 | 0x0ca8
#define | ADDR_SHIDU_TIME_5_1 | 0x0ca9
#define | ADDR_SHIDU_TIME_6_1 | 0x0caa
#define | ADDR_WIND_TIME_0 | 0x0c83 | 16 | 历史数据时间0 | 21
#define | ADDR_WIND_DATA_0 | 0x0c91 | 6 | 历史数据数据0 | 21
#define | ADDR_WIND_TIME_1 | 0x0c84 | 16 | 历史数据时间1 | 21
#define | ADDR_WIND_DATA_1 | 0x0c92 | 6 | 历史数据数据1 | 21
#define | ADDR_WIND_TIME_2 | 0x0c85 | 16 | 历史数据时间2 | 21
#define | ADDR_WIND_DATA_2 | 0x0c93 | 6 | 历史数据数据2 | 21
#define | ADDR_WIND_TIME_3 | 0x0c86 | 16 | 历史数据时间3 | 21
#define | ADDR_WIND_DATA_3 | 0x0c94 | 6 | 历史数据数据3 | 21
#define | ADDR_WIND_TIME_4 | 0x0c87 | 16 | 历史数据时间4 | 21
#define | ADDR_WIND_DATA_4 | 0x0c95 | 6 | 历史数据数据4 | 21
#define | ADDR_WIND_TIME_5 | 0x0c88 | 16 | 历史数据时间5 | 21
#define | ADDR_WIND_DATA_5 | 0x0c96 | 6 | 历史数据数据5 | 21
#define | ADDR_WIND_TIME_6 | 0x0c89 | 16 | 历史数据时间6 | 21
#define | ADDR_WIND_DATA_6 | 0x0c97 | 6 | 历史数据数据6 | 21
#define | TOUCH_WIND_LAST_PAGE | 0x0064 | 1 | 历史数据上一页 | 21
#define | TOUCH_WIND_NEXT_PAGE | 0x0065 | 1 | 历史数据下一页 | 21
#define | TOUCH_WIND_UPDATE | 0x0066 | 1 | 历史数据刷新 | 21
#define | TOUCH_WIND_HISTORY_RETURN | 0x0067 | 1 | 历史数据返回 | 21
#define | ADDR_WIND_PAGE_N | 0x0c98 | 4 | 历史数据第几页 | 21
#define | ADDR_WIND_PAGE_ALL | 0x0c99 | 4 | 历史数据共多少页 | 21
#define | ADDR_LIST_WIND_YEAR | 0x0c80
#define | ADDR_LIST_WIND_MON | 0x0c81
#define | ADDR_LIST_WIND_DAY | 0x0c82
#define | ADDR_WIND_TIME_0_1 | 0x0c8a
#define | ADDR_WIND_TIME_1_1 | 0x0c8b
#define | ADDR_WIND_TIME_2_1 | 0x0c8c
#define | ADDR_WIND_TIME_3_1 | 0x0c8d
#define | ADDR_WIND_TIME_4_1 | 0x0c8e
#define | ADDR_WIND_TIME_5_1 | 0x0c8f
#define | ADDR_WIND_TIME_6_1 | 0x0c90
#define | ADDR_NOISE_TIME_0 | 0x0c69 | 16 | 历史数据时间0 | 22
#define | ADDR_NOISE_DATA_0 | 0x0c77 | 6 | 历史数据数据0 | 22
#define | ADDR_NOISE_TIME_1 | 0x0c6a | 16 | 历史数据时间1 | 22
#define | ADDR_NOISE_DATA_1 | 0x0c78 | 6 | 历史数据数据1 | 22
#define | ADDR_NOISE_TIME_2 | 0x0c6b | 16 | 历史数据时间2 | 22
#define | ADDR_NOISE_DATA_2 | 0x0c79 | 6 | 历史数据数据2 | 22
#define | ADDR_NOISE_TIME_3 | 0x0c6c | 16 | 历史数据时间3 | 22
#define | ADDR_NOISE_DATA_3 | 0x0c7a | 6 | 历史数据数据3 | 22
#define | ADDR_NOISE_TIME_4 | 0x0c6d | 16 | 历史数据时间4 | 22
#define | ADDR_NOISE_DATA_4 | 0x0c7b | 6 | 历史数据数据4 | 22
#define | ADDR_NOISE_TIME_5 | 0x0c6e | 16 | 历史数据时间5 | 22
#define | ADDR_NOISE_DATA_5 | 0x0c7c | 6 | 历史数据数据5 | 22
#define | ADDR_NOISE_TIME_6 | 0x0c6f | 16 | 历史数据时间6 | 22
#define | ADDR_NOISE_DATA_6 | 0x0c7d | 6 | 历史数据数据6 | 22
#define | TOUCH_NOISE_LAST_PAGE | 0x0068 | 1 | 历史数据上一页 | 22
#define | TOUCH_NOISE_NEXT_PAGE | 0x0069 | 1 | 历史数据下一页 | 22
#define | TOUCH_NOISE_UPDATE | 0x006a | 1 | 历史数据刷新 | 22
#define | TOUCH_NOISE_HISTORY_RETURN | 0x006b | 1 | 历史数据返回 | 22
#define | ADDR_NOISE_PAGE_N | 0x0c7e | 4 | 历史数据第几页 | 22
#define | ADDR_NOISE_PAGE_ALL | 0x0c7f | 4 | 历史数据共多少页 | 22
#define | ADDR_LIST_NOISE_YEAR | 0x0c66
#define | ADDR_LIST_NOISE_MON | 0x0c67
#define | ADDR_LIST_NOISE_DAY | 0x0c68
#define | ADDR_NOISE_TIME_0_1 | 0x0c70
#define | ADDR_NOISE_TIME_1_1 | 0x0c71
#define | ADDR_NOISE_TIME_2_1 | 0x0c72
#define | ADDR_NOISE_TIME_3_1 | 0x0c73
#define | ADDR_NOISE_TIME_4_1 | 0x0c74
#define | ADDR_NOISE_TIME_5_1 | 0x0c75
#define | ADDR_NOISE_TIME_6_1 | 0x0c76
#define | ADDR_PRESS_TIME_0 | 0x0c4f | 16 | 历史数据时间0 | 23
#define | ADDR_PRESS_DATA_0 | 0x0c5d | 6 | 历史数据数据0 | 23
#define | ADDR_PRESS_TIME_1 | 0x0c50 | 16 | 历史数据时间1 | 23
#define | ADDR_PRESS_DATA_1 | 0x0c5e | 6 | 历史数据数据1 | 23
#define | ADDR_PRESS_TIME_2 | 0x0c51 | 16 | 历史数据时间2 | 23
#define | ADDR_PRESS_DATA_2 | 0x0c5f | 6 | 历史数据数据2 | 23
#define | ADDR_PRESS_TIME_3 | 0x0c52 | 16 | 历史数据时间3 | 23
#define | ADDR_PRESS_DATA_3 | 0x0c60 | 6 | 历史数据数据3 | 23
#define | ADDR_PRESS_TIME_4 | 0x0c53 | 16 | 历史数据时间4 | 23
#define | ADDR_PRESS_DATA_4 | 0x0c61 | 6 | 历史数据数据4 | 23
#define | ADDR_PRESS_TIME_5 | 0x0c54 | 16 | 历史数据时间5 | 23
#define | ADDR_PRESS_DATA_5 | 0x0c62 | 6 | 历史数据数据5 | 23
#define | ADDR_PRESS_TIME_6 | 0x0c55 | 16 | 历史数据时间6 | 23
#define | ADDR_PRESS_DATA_6 | 0x0c63 | 6 | 历史数据数据6 | 23
#define | TOUCH_PRESS_LAST_PAGE | 0x006c | 1 | 历史数据上一页 | 23
#define | TOUCH_PRESS_NEXT_PAGE | 0x006d | 1 | 历史数据下一页 | 23
#define | TOUCH_PRESS_UPDATE | 0x006e | 1 | 历史数据刷新 | 23
#define | TOUCH_PRESS_HISTORY_RETURN | 0x006f | 1 | 历史数据返回 | 23
#define | ADDR_PRESS_PAGE_N | 0x0c64 | 4 | 历史数据第几页 | 23
#define | ADDR_PRESS_PAGE_ALL | 0x0c65 | 4 | 历史数据共多少页 | 23
#define | ADDR_LIST_PRESS_YEAR | 0x0c4c
#define | ADDR_LIST_PRESS_MON | 0x0c4d
#define | ADDR_LIST_PRESS_DAY | 0x0c4e
#define | ADDR_PRESS_TIME_0_1 | 0x0c56
#define | ADDR_PRESS_TIME_1_1 | 0x0c57
#define | ADDR_PRESS_TIME_2_1 | 0x0c58
#define | ADDR_PRESS_TIME_3_1 | 0x0c59
#define | ADDR_PRESS_TIME_4_1 | 0x0c5a
#define | ADDR_PRESS_TIME_5_1 | 0x0c5b
#define | ADDR_PRESS_TIME_6_1 | 0x0c5c
#define | ADDR_TVOC_TIME_0 | 0x0c35 | 16 | 历史数据时间0 | 24
#define | ADDR_TVOC_DATA_0 | 0x0c43 | 6 | 历史数据数据0 | 24
#define | ADDR_TVOC_TIME_1 | 0x0c36 | 16 | 历史数据时间1 | 24
#define | ADDR_TVOC_DATA_1 | 0x0c44 | 6 | 历史数据数据1 | 24
#define | ADDR_TVOC_TIME_2 | 0x0c37 | 16 | 历史数据时间2 | 24
#define | ADDR_TVOC_DATA_2 | 0x0c45 | 6 | 历史数据数据2 | 24
#define | ADDR_TVOC_TIME_3 | 0x0c38 | 16 | 历史数据时间3 | 24
#define | ADDR_TVOC_DATA_3 | 0x0c46 | 6 | 历史数据数据3 | 24
#define | ADDR_TVOC_TIME_4 | 0x0c39 | 16 | 历史数据时间4 | 24
#define | ADDR_TVOC_DATA_4 | 0x0c47 | 6 | 历史数据数据4 | 24
#define | ADDR_TVOC_TIME_5 | 0x0c3a | 16 | 历史数据时间5 | 24
#define | ADDR_TVOC_DATA_5 | 0x0c48 | 6 | 历史数据数据5 | 24
#define | ADDR_TVOC_TIME_6 | 0x0c3b | 16 | 历史数据时间6 | 24
#define | ADDR_TVOC_DATA_6 | 0x0c49 | 6 | 历史数据数据6 | 24
#define | TOUCH_TVOC_LAST_PAGE | 0x0070 | 1 | 历史数据上一页 | 24
#define | TOUCH_TVOC_NEXT_PAGE | 0x0071 | 1 | 历史数据下一页 | 24
#define | TOUCH_TVOC_UPDATE | 0x0072 | 1 | 历史数据刷新 | 24
#define | TOUCH_TVOC_HISTORY_RETURN | 0x0073 | 1 | 历史数据返回 | 24
#define | ADDR_TVOC_PAGE_N | 0x0c4a | 4 | 历史数据第几页 | 24
#define | ADDR_TVOC_PAGE_ALL | 0x0c4b | 4 | 历史数据共多少页 | 24
#define | ADDR_LIST_TVOC_YEAR | 0x0c32
#define | ADDR_LIST_TVOC_MON | 0x0c33
#define | ADDR_LIST_TVOC_DAY | 0x0c34
#define | ADDR_TVOC_TIME_0_1 | 0x0c3c
#define | ADDR_TVOC_TIME_1_1 | 0x0c3d
#define | ADDR_TVOC_TIME_2_1 | 0x0c3e
#define | ADDR_TVOC_TIME_3_1 | 0x0c3f
#define | ADDR_TVOC_TIME_4_1 | 0x0c40
#define | ADDR_TVOC_TIME_5_1 | 0x0c41
#define | ADDR_TVOC_TIME_6_1 | 0x0c42
#define | ADDR_O3_TIME_0 | 0x0c1b | 16 | 历史数据时间0 | 25
#define | ADDR_O3_DATA_0 | 0x0c29 | 6 | 历史数据数据0 | 25
#define | ADDR_O3_TIME_1 | 0x0c1c | 16 | 历史数据时间1 | 25
#define | ADDR_O3_DATA_1 | 0x0c2a | 6 | 历史数据数据1 | 25
#define | ADDR_O3_TIME_2 | 0x0c1d | 16 | 历史数据时间2 | 25
#define | ADDR_O3_DATA_2 | 0x0c2b | 6 | 历史数据数据2 | 25
#define | ADDR_O3_TIME_3 | 0x0c1e | 16 | 历史数据时间3 | 25
#define | ADDR_O3_DATA_3 | 0x0c2c | 6 | 历史数据数据3 | 25
#define | ADDR_O3_TIME_4 | 0x0c1f | 16 | 历史数据时间4 | 25
#define | ADDR_O3_DATA_4 | 0x0c2d | 6 | 历史数据数据4 | 25
#define | ADDR_O3_TIME_5 | 0x0c20 | 16 | 历史数据时间5 | 25
#define | ADDR_O3_DATA_5 | 0x0c2e | 6 | 历史数据数据5 | 25
#define | ADDR_O3_TIME_6 | 0x0c21 | 16 | 历史数据时间6 | 25
#define | ADDR_O3_DATA_6 | 0x0c2f | 6 | 历史数据数据6 | 25
#define | TOUCH_O3_LAST_PAGE | 0x0074 | 1 | 历史数据上一页 | 25
#define | TOUCH_O3_NEXT_PAGE | 0x0075 | 1 | 历史数据下一页 | 25
#define | TOUCH_O3_UPDATE | 0x0076 | 1 | 历史数据刷新 | 25
#define | TOUCH_O3_HISTORY_RETURN | 0x0077 | 1 | 历史数据返回 | 25
#define | ADDR_O3_PAGE_N | 0x0c30 | 4 | 历史数据第几页 | 25
#define | ADDR_O3_PAGE_ALL | 0x0c31 | 4 | 历史数据共多少页 | 25
#define | ADDR_LIST_O3_YEAR | 0x0c18
#define | ADDR_LIST_O3_MON | 0x0c19
#define | ADDR_LIST_O3_DAY | 0x0c1a
#define | ADDR_O3_TIME_0_1 | 0x0c22
#define | ADDR_O3_TIME_1_1 | 0x0c23
#define | ADDR_O3_TIME_2_1 | 0x0c24
#define | ADDR_O3_TIME_3_1 | 0x0c25
#define | ADDR_O3_TIME_4_1 | 0x0c26
#define | ADDR_O3_TIME_5_1 | 0x0c27
#define | ADDR_O3_TIME_6_1 | 0x0c28
#define | ADDR_HCHO_TIME_0 | 0x0c01 | 16 | 历史数据时间0 | 26
#define | ADDR_HCHO_DATA_0 | 0x0c02 | 6 | 历史数据数据0 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_1 | 0x0c03 | 16 | 历史数据时间1 | 26
#define | ADDR_HCHO_DATA_1 | 0x0c04 | 6 | 历史数据数据1 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_2 | 0x0c05 | 16 | 历史数据时间2 | 26
#define | ADDR_HCHO_DATA_2 | 0x0c06 | 6 | 历史数据数据2 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_3 | 0x0c07 | 16 | 历史数据时间3 | 26
#define | ADDR_HCHO_DATA_3 | 0x0c08 | 6 | 历史数据数据3 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_4 | 0x0c09 | 16 | 历史数据时间4 | 26
#define | ADDR_HCHO_DATA_4 | 0x0c0a | 6 | 历史数据数据4 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_5 | 0x0c0b | 16 | 历史数据时间5 | 26
#define | ADDR_HCHO_DATA_5 | 0x0c0c | 6 | 历史数据数据5 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_6 | 0x0c0d | 16 | 历史数据时间6 | 26
#define | ADDR_HCHO_DATA_6 | 0x0c0e | 6 | 历史数据数据6 | 26
#define | TOUCH_HCHO_LAST_PAGE | 0x0078 | 1 | 历史数据上一页 | 26
#define | TOUCH_HCHO_NEXT_PAGE | 0x0079 | 1 | 历史数据下一页 | 26
#define | TOUCH_HCHO_UPDATE | 0x007a | 1 | 历史数据刷新 | 26
#define | TOUCH_HCHO_HISTORY_RETURN | 0x007b | 1 | 历史数据返回 | 26
#define | ADDR_HCHO_PAGE_N | 0x0c0f | 4 | 历史数据第几页 | 26
#define | ADDR_HCHO_PAGE_ALL | 0x0c10 | 4 | 历史数据共多少页 | 26
#define | ADDR_LIST_HCHO_YEAR | 0x0bfe
#define | ADDR_LIST_HCHO_MON | 0x0bff
#define | ADDR_LIST_HCHO_DAY | 0x0c00
#define | ADDR_HCHO_TIME_0_1 | 0x0c11 | 16 | 历史数据时间0 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_1_1 | 0x0c12 | 16 | 历史数据时间0 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_2_1 | 0x0c13 | 16 | 历史数据时间0 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_3_1 | 0x0c14 | 16 | 历史数据时间0 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_4_1 | 0x0c15 | 16 | 历史数据时间0 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_5_1 | 0x0c16 | 16 | 历史数据时间0 | 26
#define | ADDR_HCHO_TIME_6_1 | 0x0c17 | 16 | 历史数据时间0 | 26
#define | ADDR_PM10_TIME_0 | 0x0d1f | 16 | 历史数据时间0 | 27
#define | ADDR_PM10_DATA_0 | 0x0d2d | 6 | 历史数据数据0 | 27
#define | ADDR_PM10_TIME_1 | 0x0d20 | 16 | 历史数据时间1 | 27
#define | ADDR_PM10_DATA_1 | 0x0d2e | 6 | 历史数据数据1 | 27
#define | ADDR_PM10_TIME_2 | 0x0d21 | 16 | 历史数据时间2 | 27
#define | ADDR_PM10_DATA_2 | 0x0d2f | 6 | 历史数据数据2 | 27
#define | ADDR_PM10_TIME_3 | 0x0d22 | 16 | 历史数据时间3 | 27
#define | ADDR_PM10_DATA_3 | 0x0d30 | 6 | 历史数据数据3 | 27
#define | ADDR_PM10_TIME_4 | 0x0d23 | 16 | 历史数据时间4 | 27
#define | ADDR_PM10_DATA_4 | 0x0d31 | 6 | 历史数据数据4 | 27
#define | ADDR_PM10_TIME_5 | 0x0d24 | 16 | 历史数据时间5 | 27
#define | ADDR_PM10_DATA_5 | 0x0d32 | 6 | 历史数据数据5 | 27
#define | ADDR_PM10_TIME_6 | 0x0d25 | 16 | 历史数据时间6 | 27
#define | ADDR_PM10_DATA_6 | 0x0d33 | 6 | 历史数据数据6 | 27
#define | TOUCH_PM10_LAST_PAGE | 0x007c | 1 | 历史数据上一页 | 27
#define | TOUCH_PM10_NEXT_PAGE | 0x007d | 1 | 历史数据下一页 | 27
#define | TOUCH_PM10_UPDATE | 0x007e | 1 | 历史数据刷新 | 27
#define | TOUCH_PM10_HISTORY_RETURN | 0x007f | 1 | 历史数据返回 | 27
#define | ADDR_PM10_PAGE_N | 0x0d34 | 4 | 历史数据第几页 | 27
#define | ADDR_PM10_PAGE_ALL | 0x0d35 | 4 | 历史数据共多少页 | 27
#define | ADDR_LIST_PM10_YEAR | 0x0d1c
#define | ADDR_LIST_PM10_MON | 0x0d1d
#define | ADDR_LIST_PM10_DAY | 0x0d1e
#define | ADDR_PM10_TIME_0_1 | 0x0d26
#define | ADDR_PM10_TIME_1_1 | 0x0d27
#define | ADDR_PM10_TIME_2_1 | 0x0d28
#define | ADDR_PM10_TIME_3_1 | 0x0d29
#define | ADDR_PM10_TIME_4_1 | 0x0d2a
#define | ADDR_PM10_TIME_5_1 | 0x0d2b
#define | ADDR_PM10_TIME_6_1 | 0x0d2c
#define | TOUCH_FACTORY_INFO_RETURN | 0x0080 | 1 | 厂家信息返回 | 28
#define | TOUCH_PRODUCT_INFO_RETURN | 0x0081 | 1 | 厂品信息返回 | 29
#define | ADDR_PRODUCT_NAME | 0x086b | 32 | 产品名称 | 29
#define | ADDR_PRODUCT_MODEL | 0x088b | 32 | 产品型号 | 29
#define | ADDR_PRODUCT_ID | 0x08ab | 10 | 产品ID | 29
#define | TOUCH_TUN_ZERO | 0x0082 | 1 | 调零 | 30
#define | TOUCH_VERIFY | 0x0083 | 1 | 校准 | 30
#define | TOUCH_SEL_INTERFACE | 0x0084 | 1 | 接口选择 | 30
#define | TOUCH_SETTING_RETURN | 0x0085 | 1 | SENSOR返回 | 30
#define | TOUCH_GPRS_OK | 0x0086 | 1 | GPRS设置成功 | 31
#define | TOUCH_WIFI_OK | 0x0087 | 1 | WIFI设置成功 | 32
#define | TOUCH_TEST_GPRS_1 | 0x0088 | 1 | 测试GPRS | 33
#define | TOUCH_STATE_RETURN_1 | 0x0089 | 1 | 状态返回1 | 33
#define | ADDR_CUT_VP_GPRS_1_1 | 0x0bb3 | 9 |  | 33
#define | ADDR_CUT_VP_GPRS_1_2 | 0x0bbc | 9 |  | 33
#define | TOUCH_TEST_GPRS_2 | 0x008a | 1 | 测试GPRS | 34
#define | TOUCH_STATE_RETURN_2 | 0x008b | 1 | 状态返回2 | 34
#define | ADDR_CUT_VP_GPRS_2_1 | 0x0bc5 | 9 |  | 34
#define | ADDR_CUT_VP_GPRS_2_2 | 0x0bce | 9 |  | 34
#define | TOUCH_TEST_GPRS_3 | 0x008c | 1 | 测试GPRS | 35
#define | TOUCH_STATE_RETURN_3 | 0x008d | 1 | 状态返回3 | 35
#define | ADDR_CUT_VP_GPRS_3_1 | 0x0bd7 | 9 |  | 35
#define | ADDR_CUT_VP_GPRS_3_2 | 0x0be0 | 9 |  | 35
#define | TOUCH_TEST_GPRS_4 | 0x008e | 1 | 测试GPRS | 36
#define | TOUCH_STATE_RETURN_4 | 0x008f | 1 | 状态返回4 | 36
#define | ADDR_CUT_VP_GPRS_4_1 | 0x0be9 | 9 |  | 36
#define | ADDR_CUT_VP_GPRS_4_2 | 0x0bf2 | 9 |  | 36
#define | TOUCH_ONE_MINS | 0x0090 | 1 | 超时1分钟 | 39
#define | TOUCH_FIVE_MINS | 0x0091 | 1 | 超时5分钟 | 39
#define | TOUCH_TEN_MINS | 0x0092 | 1 | 超时10分钟 | 39
#define | TOUCH_NEVER_MINS | 0x0093 | 1 | 不熄灭 | 39
#define | TOUCH_EXIT_VERIFY | 0x0094 | 1 | 退出校准 | 40
#define | TOUCH_SEL_VP_0 | 0x0095 | 1 | 选择校准点0 | 40
#define | TOUCH_SEL_VP_1 | 0x0096 | 1 | 选择校准点1 | 40
#define | TOUCH_SEL_VP_2 | 0x0097 | 1 | 选择校准点2 | 40
#define | TOUCH_SEL_VP_3 | 0x0098 | 1 | 选择校准点3 | 40
#define | TOUCH_SEL_VP_4 | 0x0099 | 1 | 选择校准点4 | 40
#define | TOUCH_SEL_VP_5 | 0x009a | 1 | 选择校准点5 | 40
#define | TOUCH_SEL_VP_6 | 0x009b | 1 | 选择校准点6 | 40
#define | TOUCH_SEL_VP_7 | 0x009c | 1 | 选择校准点7 | 40
#define | ADDR_VP_0 | 0x08b5 | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_VP_1 | 0x08bf | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_VP_2 | 0x08c9 | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_VP_3 | 0x08d3 | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_VP_4 | 0x08dd | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_VP_5 | 0x08e7 | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_VP_6 | 0x08f1 | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_VP_7 | 0x08fb | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_XIUZHENG | 0x0905 | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_JIAOZHUN_REAL | 0x090f | 10 | 地址校准点0 | 40
#define | ADDR_CUT_VP_0 | 0x0b59 | 9 |  | 40
#define | ADDR_CUT_VP_1 | 0x0b62 | 9 |  | 40
#define | ADDR_CUT_VP_2 | 0x0b6b | 9 |  | 40
#define | ADDR_CUT_VP_3 | 0x0b74 | 9 |  | 40
#define | ADDR_CUT_VP_4 | 0x0b7d | 9 |  | 40
#define | ADDR_CUT_VP_5 | 0x0b86 | 9 |  | 40
#define | ADDR_CUT_VP_6 | 0x0b8f | 9 |  | 40
#define | ADDR_CUT_VP_7 | 0x0b98 | 9 |  | 40
#define | TOUCH_SEL_GPRS | 0x009d | 1 | 选择gprs | 41
#define | TOUCH_SEL_WIFI | 0x009e | 1 | 选择wifi | 41
#define | TOUCH_XFER_OK | 0x009f | 1 | 确定 | 41
#define | TOUCH_XFER_RETURN | 0x00a0 | 1 | 返回 | 41
#define | ADDR_XFER_SELECT | 0x0919 | 8 | 通讯选择 | 41
#define | ADDR_WIFI_STATUS | 0x0921 | 32 | 通讯选择 | 41
#define | ADDR_AP_NAME | 0x0941 | 32 | 通讯选择 | 41
#define | ADDR_AP_KEY | 0x0961 | 32 | 通讯选择 | 41
#define | ADDR_YEAR | 0x0981 | 4 | 年 | 42
#define | ADDR_MON | 0x0985 | 2 | 月 | 42
#define | ADDR_DAY | 0x0987 | 2 | 日 | 42
#define | ADDR_HOUR | 0x0989 | 2 | 时 | 42
#define | ADDR_MIN | 0x098b | 2 | 分 | 42
#define | ADDR_SEC | 0x098d | 2 | 秒 | 42
#define | TOUCH_SYNC_SERVER | 0x00a7 | 1 | 服务器同步 | 42
#define | TOUCH_TIME_OK | 0x00a8 | 1 | 确定 | 42
#define | TOUCH_TIME_RETURN | 0x00a9 | 1 | 返回 | 42
#define | TOUCH_TUN_ZERO_START | 0x00aa | 1 | 开始调零 | 43
#define | TOUCH_TUN_ZERO_END | 0x00ab | 1 | 结束调零 | 43
#define | TOUCH_TUN_ZERO_RETURN | 0x00ac | 1 | 调零返回 | 43
#define | ADDR_TUN_ZERO_CO | 0x098f | 6 | 调零CO | 43
#define | ADDR_TUN_ZERO_HCHO | 0x0995 | 6 | 调零HCHO | 43
#define | TOUCH_LOGIN_OK | 0x00ad | 1 | 确定登陆 | 44
#define | TOUCH_LOGIN_RETURN | 0x00ae | 1 | 登陆返回 | 44
#define | ADDR_LOGIN_USER_NAME | 0x099b | 32 | 用户名 | 44
#define | ADDR_LOGIN_USER_KEY | 0x09bb | 32 | 用户密码 | 44
#define | TOUCH_SENSOR_SETTING | 0x00af | 1 | 传感器设置 | 45
#define | TOUCH_XFER_SETTING | 0x00b0 | 1 | 通讯设置 | 45
#define | TOUCH_TIME_SETTING | 0x00b1 | 1 | 时间设置 | 45
#define | TOUCH_USER_INFO | 0x00b2 | 1 | 用户信息 | 45
#define | TOUCH_FACTORY_INFO | 0x00b3 | 1 | 厂家信息 | 45
#define | TOUCH_SLEEP_SETTING | 0x00b4 | 1 | 睡眠设置 | 45
#define | TOUCH_SYSTEM_SETTING_RETURN | 0x00b5 | 1 | 系统设置返回 | 45
#define | TOUCH_INTERFACE_0 | 0x00b6 | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTERFACE_1 | 0x00b7 | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTERFACE_2 | 0x00b8 | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTERFACE_3 | 0x00b9 | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTERFACE_4 | 0x00ba | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTERFACE_5 | 0x00bb | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTERFACE_6 | 0x00bc | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTERFACE_7 | 0x00bd | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTERFACE_8 | 0x00be | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTERFACE_9 | 0x00bf | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTERFACE_10 | 0x00c0 | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTERFACE_11 | 0x00c1 | 1 | 传感器 | 46
#define | TOUCH_INTERFACE_OK | 0x00c2 | 1 | 确定 | 46
#define | TOUCH_INTERFACE_RETURN | 0x00c3 | 1 | 返回 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_0 | 0x09db | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_1 | 0x09eb | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_2 | 0x09fb | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_3 | 0x0a0b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_4 | 0x0a1b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_5 | 0x0a2b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_6 | 0x0a3b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_7 | 0x0a4b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_8 | 0x0a5b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_9 | 0x0a6b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_10 | 0x0a7b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | ADDR_INTERFACE_11 | 0x0a8b | 16 | 传感器地址 | 46
#define | TOUCH_SEL_HCHO_1 | 0x00c4 | 1 | 甲醛1 | 47
#define | TOUCH_SEL_HCHO_2 | 0x00c5 | 1 | 甲醛2 | 47
#define | TOUCH_SEL_CO_1 | 0x00c6 | 1 | CO1 | 47
#define | TOUCH_SEL_CO_2 | 0x00c7 | 1 | CO2 | 47
#define | TOUCH_SEL_CO2_1 | 0x00c8 | 1 | CO2_1 | 47
#define | TOUCH_SEL_CO2_2 | 0x00c9 | 1 | CO2_2 | 47
#define | TOUCH_SEL_WENSHI_1 | 0x00ca | 1 | 温湿1 | 47
#define | TOUCH_SEL_PRESS_1 | 0x00cb | 1 | 气压1 | 47
#define | TOUCH_SEL_PM25_1 | 0x00cc | 1 | PM25_1 | 47
#define | TOUCH_SEL_NOISE_1 | 0x00cd | 1 | 噪声1 | 47
#define | TOUCH_SEL_WIND_1 | 0x00ce | 1 | 风速1 | 47
#define | TOUCH_SEL_UNKNOWN_1 | 0x00cf | 1 | 未知传感器 | 47
#define | TOUCH_INTERFACE_RETURN | 0x00d0 | 1 | 选择传感器返回 | 47
#define | ADDR_CURRENT_SELECT | 0x0a9b | 16 | 当前选择传感器型号 | 47
#define | TOUCH_USER_INFO_RETURN | 0x00d1 | 1 | 用户信息返回 | 49
#define | ADDR_INFO_USER_NAME | 0x0aab | 16 | 用户名称 | 49
#define | ADDR_INFO_INSTALL_PLACE | 0x0abb | 42 | 安装位置 | 49
#define | ADDR_INFO_HANGYE | 0x0ae5 | 42 | 行业 | 49
#define | ADDR_INFO_ADDR | 0x0b0f | 42 | 地址 | 49
#define | ADDR_INFO_PHONE | 0x0b39 | 16 | 电话号码 | 49
#define | ADDR_INFO_CONTACTER | 0x0b49 | 16 | 联系人 | 49
#define | TOUCH_WAKE_UP | 0x00d2 | 1 | 睡眠返回 | 99